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	一、基础信息

	单位名称
	广东华润涂料有限公司 

	生产地址
	顺德区容桂兴华工业区华盛路3号

	法定代表人
	TAN CHIA HIN
	组织机构代码证
	91440606617639496G

	联系方式
	区号
	440606

	
	电话号码
	0757-29990695

	
	联系人
	邵佳军

	
	传真号码
	29990666

	
	邮政编码
	528306

	生产经营和管理服务的主要内容
（经营范围）
	生产含易燃物质的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点小于等于60℃]（2828，丙烯酸清漆、丙烯酸漆稀释剂、硝基木器清漆、硝基底漆、硝基透明清漆、硝基清漆、硝基裂纹漆、硝基漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂、聚酯树脂清漆、聚酯漆稀释剂、醇酸漆稀释剂、聚氨酯树脂、不饱和聚酯树脂、醇酸清漆）（涉及危险化学品的项目凭有效许可证经营，具体经营项目以《安全生产许可证》（粤顺）WH安许证字【2018】0018为准）；道路危险货物运输（3类1项、3类2项、3类3项，凭许可证经营）。

	主要产品
	产品名称
	计量单位
	实际年产量

	
	1 聚酯油漆性涂料
	吨
	29000

	
	2 水性涂料
	吨
	1000

	
	3 高性能环保涂料
	吨
	50000




	二、排污信息

	（一）废水污染物信息表

	排污口信息
	废水执行标准
	《广东省水污染排放限值》DB-44/26-2001
	允许排放的废水总量（t/a)
	15000

	
	排放口编号
	分布位置
	排放污染物种类
	排放去向类型

	
	1 WS-00391
	污水站
	pH、CODcr、BOD5、SS、总P、六价铬、铅、氨氮、色度、苯胺类、挥发酚、苯系物、石油类
	进入城市污水处理厂

	
	
	　
	　
	　

	污染物信息
	污染物名称
	排放标准(mg/L)
	排放浓度(mg/L)
	排放总量（KG)

	
	1 pH值
	6–9
	8.35
	/

	
	2氨氮
	15
	0.685
	3.261

	
	3总铅
	1
	0.07
	0.333

	
	4 BOD5
	30
	10.4
	49.50

	
	5 SS
	100
	4
	19.05

	
	6总P
	无限值
	0.11
	0.524

	
	7 CODcr
	110
	33
	157.08

	
	8挥发酚
	0.5
	0.01
	0.0476

	
	9苯胺类
	1.5
	0.03
	0.148

	
	10六价铬
	0.5
	0.004
	0.019

	
	11石油类
	8
	0.06
	0.286

	
	12色度
	60（倍）
	4
	19.05

	
	13苯
	0.2
	0.05
	0.238

	
	14甲苯
	0.2
	0.05
	0.238

	
	15乙苯
	0.6
	0.05
	0.238

	
	16对二甲苯
	0.6
	0.05
	0.238

	
	17间二甲苯
	0.6
	0.05
	0.238

	
	18邻二甲苯
	0.6
	0.05
	0.238

	
	19 硝基苯类
	-2.5
	0.03
	0.143

	
	
	
	
	

	监测信息
	监测时间
	监测报告编号
	超标情况

	
	1 2020-03-20
	HB200101　
	无

	
	2 2019-12-16
	HB191047　
	无

	
	3 2019-08-15
	HB190674
	无

	
	4 2019-05-13
	HB190362
	无

	（二）废气污染物信息表

	排污口信息
	废气执行标准
	颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，甲苯与二甲苯、总VOCs执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值标准，烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值标准　

	
	排放口编号
	分布位置
	排放污染物种类
	排放去向类型

	
	1 FQ-00365
	污水站
	苯、甲苯与二甲苯、总VOCs
	大气

	
	2 FQ-00366
	污水站
	苯、甲苯与二甲苯、总VOCs
	大气

	
	3 FQ-00367
	污水站
	苯、甲苯与二甲苯、总VOCs
	大气

	
	4 FQ-04347
	污水站
	苯、甲苯与二甲苯、总VOCs
	大气

	
	5 FQ-04348
	污水站
	苯、甲苯与二甲苯、总VOCs
	大气

	
	6 FQ-04349
	污水站
	苯、甲苯与二甲苯、总VOCs
	大气

	
	7 FQ-04350
	污水站
	苯、甲苯与二甲苯、总VOCs
	大气

	
	8 FQ-00368
	污水站
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物
	大气

	污染物信息
	污染物名称
	排放标准(mg/m3)
	排放浓度(mg/m3)
	排放总量（KG)

	
	1 苯
	1　
	0.002　
	1.88

	
	2 甲苯与二甲苯
	20　
	0.39　
	1426

	
	3 总VOCs
	30
	3.54
	5574

	
	3 烟尘
	20
	7
	134.2

	
	4 氮氧化物
	150
	59
	1131.5

	
	5 二氧化硫
	50
	3
	59.27

	监测信息
	监测时间
	监测报告编号
	超标情况

	
	1 2020-03-26
	HB200101
	无

	
	2 2019-12-16
	HB191047
	无

	
	3 2019-08-15
	HB190674
	无

	
	4 2019-05-13
	HB190362
	无

	（三）危险废物信息表

	废物名称
	产生量（吨/年）
	贮存量
	规范转移量
	倾倒丢弃量

	有机溶剂废物
	113.19
	0
	113.19
	0

	废矿物油
	0
	0
	0
	0

	废涂料
	48.725
	9.9
	38.825
	0

	废灯管
	0.105
	0
	0.105
	0

	废色带、墨盒、笔芯（沾涂料）
	0
	0
	0
	0

	沾油/涂料布碎、手套
	49.095
	0
	49.095
	0

	废弃包装物、容器
	56.25
	14.94
	41.315
	0

	废活性炭
	0
	0
	0
	0

	废树脂包装桶200L
	20144个
	0
	20144个
	0

	含甲苯二异氰酸酯包装桶200L
	9417个
	0
	9417个
	0

	废旧电池
	0
	0
	0
	0

	干化污泥
	77.2
	77.2
	0
	0

	有机树脂废物
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	

	（四）噪声污染物信息表

	噪声执行标准
	　

	监测信息
	监测时间
	监测报告编号
	超标情况

	
	1、2019-08-08
	HB190675
	无

	
	2、2019-04-12
	GZH1932701201
	无

	
	3、2018-04-09
	EDD49K000073
	无



	三、防治污染设施的建设和运行情况

	（一）废水防治污染设施

	序号
	设施名称
	总投资额（万元）
	建设日期（年/月）
	投运日期（年/月）
	运营单位
	处理工艺
	设计处理能力（t/d)
	实际处理量（t/d)
	运行小时(h/d）

	1
	污水处理站
	225
	2006-11
	2008-8
	广东华润涂料有限公司
	生化系统采用UASB厌氧+CASS好氧+SBR超滤
	50
	15
	24

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）废气防治污染设施

	序号
	设施名称
	总投资额（万元）
	建设日期（年/月）
	投运日期（年/月）
	运营单位
	处理工艺
	设计处理能力(m3/h)
	实际处理量(m3/h)
	运行小时(h/d）

	1
	VOC治理设施
	3263
	2015-6
	2016-6
	广东华润涂料有限公司
	活性炭吸附脱附+RTO+沸石转轮处理
	300000 m3/h+40000 m3/h+
60000m3/h
	290000 m3/h+37000 m3/h+59000 m3/h
	24

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三）噪声防治污染设施

	序号
	设施名称
	总投资额（万元）
	建设日期（年/月）
	投运日期（年/月）
	处理工艺

	1
	发电机噪音隔离装置
	8
	2004-5
	2004-8
	消声道强制送、排风加声源横向隔音室

	　
	　
	　
	　
	　
	　




	四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	序号
	环保行政许可文件题名
	批复单位
	批复日期
	批复编号
	提供批复意见（扫描件）
	备注

	1　
	广东华润涂料有限公司高性能环保涂料扩产项目　
	顺德区环保运输和城市管理局　
	　2018年11月5日
	　20180113
	顺管环审[2018]第0115号　　　
	　

	2　
	　广东华润涂料有限公司污水处理站环境保护竣工验收申请表
	顺德区环保运输和城市管理局
	2009年1月15日　
	 [2009]A022号　
	 [2002]A0101号　
	　

	3　
	广东省污染物排放许可证 　
	顺德区环保运输和城市管理局
	　2017年1月12日
	　4406062010000149
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。


	五、突发环境事件应急预案情况

	环境事件应急预案编制情况
	A未编制；√B已编制（提供编制文本扫描件，务必对外公开编制文本）




	六、环境自行监测方案情况

	环境自行监测方案编制情况
	A未编制；√B已编制（提供编制文本，扫描件，务必对外公开编制文本）
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