| 企业事业环境信息公开目录明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |
| 单位名称 | 广东华润涂料有限公司 |  |  |
| 生产地址 | 顺德区容桂兴华工业区华盛路3号 |  |  |
| 法定代表人 | TAN CHIA HIN | 组织机构代码证 | 91440606617639496G |
| 联系方式 | 区号 | 440606 |  |
|  | 电话号码 | 0757-29990695 |  |
|  | 联系人 | 邵佳军 |  |
|  | 传真号码 | 29990666 |  |
|  | 邮政编码 | 528306 |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 生产含易燃物质的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点小于等于60℃]（2828，丙烯酸清漆、丙烯酸漆稀释剂、硝基木器清漆、硝基底漆、硝基透明清漆、硝基清漆、硝基裂纹漆、硝基漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂、聚酯树脂清漆、聚酯漆稀释剂、醇酸漆稀释剂、聚氨酯树脂、不饱和聚酯树脂、醇酸清漆）（涉及危险化学品的项目凭有效许可证经营，具体经营项目以《安全生产许可证》（粤顺）WH安许证字【2018】0018为准）；道路危险货物运输（3类1项、3类2项、3类3项，凭许可证经营）。 |  |  |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1 聚酯油漆性涂料 | 吨 | 29000 |
|  | 2 水性涂料 | 吨 | 1000 |
|  | 3 高性能环保涂料 | 吨 | 50000 |

| 二、排污信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水污染物信息表 |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 《广东省水污染排放限值》DB-44/26-2001 | 允许排放的废水总量（t/a) | 15000 |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | 1 WS-00391 | 污水站 | pH、CODcr、BOD5、SS、总P、六价铬、铅、氨氮、色度、苯胺类、挥发酚、苯系物、石油类 | 进入城市污水处理厂 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准(mg/L) | 排放浓度(mg/L) | 排放总量（KG) |
|  | 1 pH值 | 6–9 | 8.35 | / |
|  | 2氨氮 | 15 | 0.685 | 3.261 |
|  | 3总铅 | 1 | 0.07 | 0.333 |
|  | 4 BOD5 | 30 | 10.4 | 49.50 |
|  | 5 SS | 100 | 4 | 19.05 |
|  | 6总P | 无限值 | 0.11 | 0.524 |
|  | 7 CODcr | 110 | 33 | 157.08 |
|  | 8挥发酚 | 0.5 | 0.01 | 0.0476 |
|  | 9苯胺类 | 1.5 | 0.03 | 0.148 |
|  | 10六价铬 | 0.5 | 0.004 | 0.019 |
|  | 11石油类 | 8 | 0.06 | 0.286 |
|  | 12色度 | 60（倍） | 4 | 19.05 |
|  | 13苯 | 0.2 | 0.05 | 0.238 |
|  | 14甲苯 | 0.2 | 0.05 | 0.238 |
|  | 15乙苯 | 0.6 | 0.05 | 0.238 |
|  | 16对二甲苯 | 0.6 | 0.05 | 0.238 |
|  | 17间二甲苯 | 0.6 | 0.05 | 0.238 |
|  | 18邻二甲苯 | 0.6 | 0.05 | 0.238 |
|  | 19 硝基苯类 | -2.5 | 0.03 | 0.143 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | 1 2020-03-20 | HB200101 | 无 |  |
|  | 2 2019-12-16 | HB191047 | 无 |  |
|  | 3 2019-08-15 | HB190674 | 无 |  |
|  | 4 2019-05-13 | HB190362 | 无 |  |
| （二）废气污染物信息表 |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废气执行标准 | 颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，甲苯与二甲苯、总VOCs执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值标准，烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值标准 |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | 1 FQ-00365 | 污水站 | 苯、甲苯与二甲苯、总VOCs | 大气 |
|  | 2 FQ-00366 | 污水站 | 苯、甲苯与二甲苯、总VOCs | 大气 |
|  | 3 FQ-00367 | 污水站 | 苯、甲苯与二甲苯、总VOCs | 大气 |
|  | 4 FQ-04347 | 污水站 | 苯、甲苯与二甲苯、总VOCs | 大气 |
|  | 5 FQ-04348 | 污水站 | 苯、甲苯与二甲苯、总VOCs | 大气 |
|  | 6 FQ-04349 | 污水站 | 苯、甲苯与二甲苯、总VOCs | 大气 |
|  | 7 FQ-04350 | 污水站 | 苯、甲苯与二甲苯、总VOCs | 大气 |
|  | 8 FQ-00368 | 污水站 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 大气 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准(mg/m3) | 排放浓度(mg/m3) | 排放总量（KG) |
|  | 1 苯 | 1 | 0.002 | 1.88 |
|  | 2 甲苯与二甲苯 | 20 | 0.39 | 1426 |
|  | 3 总VOCs | 30 | 3.54 | 5574 |
|  | 3 烟尘 | 20 | 7 | 134.2 |
|  | 4 氮氧化物 | 150 | 59 | 1131.5 |
|  | 5 二氧化硫 | 50 | 3 | 59.27 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | 1 2020-03-26 | HB200101 | 无 |  |
|  | 2 2019-12-16 | HB191047 | 无 |  |
|  | 3 2019-08-15 | HB190674 | 无 |  |
|  | 4 2019-05-13 | HB190362 | 无 |  |
| （三）危险废物信息表 |  |  |  |  |
| 废物名称 | 产生量（吨/年） | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |
| 有机溶剂废物 | 113.19 | 0 | 113.19 | 0 |
| 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废涂料 | 48.725 | 9.9 | 38.825 | 0 |
| 废灯管 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0 |
| 废色带、墨盒、笔芯（沾涂料） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沾油/涂料布碎、手套 | 49.095 | 0 | 49.095 | 0 |
| 废弃包装物、容器 | 56.25 | 14.94 | 41.315 | 0 |
| 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废树脂包装桶200L | 20144个 | 0 | 20144个 | 0 |
| 含甲苯二异氰酸酯包装桶200L | 9417个 | 0 | 9417个 | 0 |
| 废旧电池 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 干化污泥 | 77.2 | 77.2 | 0 | 0 |
| 有机树脂废物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （四）噪声污染物信息表 |  |  |  |  |
| 噪声执行标准 |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | 1、2019-08-08 | HB190675 | 无 |  |
|  | 2、2019-04-12 | GZH1932701201 | 无 |  |
|  | 3、2018-04-09 | EDD49K000073 | 无 |  |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 污水处理站 | 225 | 2006-11 | 2008-8 | 广东华润涂料有限公司 | 生化系统采用UASB厌氧+CASS好氧+SBR超滤 | 50 | 15 | 24 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）废气防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| 1 | VOC治理设施 | 3263 | 2015-6 | 2016-6 | 广东华润涂料有限公司 | 活性炭吸附脱附+RTO+沸石转轮处理 | 300000 m3/h+40000 m3/h+ 60000m3/h | 290000 m3/h+37000 m3/h+59000 m3/h | 24 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）噪声防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |  |  |  |  |
| 1 | 发电机噪音隔离装置 | 8 | 2004-5 | 2004-8 | 消声道强制送、排风加声源横向隔音室 |  |  |  |  |

| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见（扫描件） | 备注 |
| 1 | 广东华润涂料有限公司高性能环保涂料扩产项目 | 顺德区环保运输和城市管理局 | 2018年11月5日 | 20180113 | 顺管环审[2018]第0115号 |  |
| 2 | 广东华润涂料有限公司污水处理站环境保护竣工验收申请表 | 顺德区环保运输和城市管理局 | 2009年1月15日 | [2009]A022号 | [2002]A0101号 |  |
| 3 | 广东省污染物排放许可证 | 顺德区环保运输和城市管理局 | 2017年1月12日 | 4406062010000149 |  |  |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

| 五、突发环境事件应急预案情况 |  |
| --- | --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | A未编制；√B已编制（提供编制文本扫描件，务必对外公开编制文本） |

| 六、环境自行监测方案情况 |  |
| --- | --- |
| 环境自行监测方案编制情况 | A未编制；√B已编制（提供编制文本，扫描件，务必对外公开编制文本） |